- 03. 2024г. № 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»

АЛКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024–2033 Г.Г.»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Алкинского муниципального образования, администрация Алкинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2024 – 2033 г.г. (прилагается).

- Опубликовать данное постановление в газете «Вестник Алкинского муниципального образования» и на официальном сайте администрации  Алкинского муниципального образования.

Глава Алкинского

муниципального образования                                               Ю.В. Слайковский

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2024 – 2033 Г.Г.

с. Алкин

2024г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2024 – 2033 Г.Г.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алкинского муниципального образования на 2024– 2033 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 4. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 5. Устав Алкинского муниципального образования; |
| 3. Заказчик программы | Администрация Алкинского муниципального образования |
| 4. Разработчик программы | Администрация Алкинского муниципального образования |
| 5. Цель программы | 1. Обеспечение населения качественной питьевой водой; 2. Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объекты социальной сферы; 3.Недопущение чрезвычайных ситуаций, в связи с оказанием услуг по организации электроснабжения населения в границах Алкинского муниципального образования. 4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки; 5. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 6. Реализация Генерального плана Алкинского муниципального образования и других документов территориального планирования. |
| 6. Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2024 – 2033 годы. |
| 8. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –10 961,8тыс.руб. в том числе: средства местного бюджета тыс. руб.; внебюджетные средства тыс. руб.. Всего - 303,0 в том числе:; Всего - 10 658,8 В том числе:. 2024г.– 0,0; 2024г. –1767,2. 2025г.– 9,5; 2025г.– 2 356,8. 2026г.– 184,0; 2026г. – 2 074,5. 2027г.– 4,5; 2027г. – 2 171,7. 2028г.– 105,0; 2028г. – 2 288,6. Таблица №2, №3.. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности; - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - Эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь; - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

АЛКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ТЕРРИТОРИЯ

Алкинское муниципальное образование  является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования  «Куйтунское районное муниципальное образование», наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района. Куйтунское муниципальное образование  наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 92-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области».

Согласно Закону Иркутской области от 16.12.2004 № 92-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области» в состав территории сельского поселения Алкинского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

-	д. Тобино;

-	с. Александро - Невский Завод;

-	с. Алкин;

-	с. Малая Кочерма;

-	с. Сулкет.

Общая площадь составляет 51700 га. Также вышеназванным Законом установлены границы сельского поселения Алкинского муниципального образования. Граница   начинается   с   точки   пересечения   Тулюшского  и

Мингатуйского  муниципальных  образований  в  районе  пади  Хаицкая, проходит  в восточном направлении по р. Када. Далее граница идет  по западной  границе  Куйтунского  лесничества  Куйтунского  лесхоза в юго-восточном  направлении  и  доходит  до  пересечения дорог Броды Бузулук,  Броды  Новокадинский,  поворачивает  на юг. Проходя вдоль автодороги   в   юго-восточном  направлении,  проходит  по  границе землепользования    ЗАО    "Барлукское".    Доходит    до   границы землепользования  ООО  "Ключи", поворачивает на юг, идет по границе землепользования  ООО "Ключи" до Сулкетского ключа, поворачивает на запад  и  идет  до верховий Сулкетского ключа. Пересекая автодорогу Куйтун  Сулкет, доходит до ВСЖД, поворачивает на северо-запад вдоль ВСЖД,   огибает  с  северо-восточной  стороны  станцию  Мингатуй  и	выходит  на  границу  землепользования  СПК "Нива". Поворачивает на север   и   проходит   по   границе  землепользования  СПК  "Нива", продолжаясь  до  границы  землепользования  ЗАО "Куйтунское". Далее граница  поворачивает  на северо-восток и идет по распадку, выходит на  автомобильную  дорогу Малая Кочерма  Александро-Невский Завод, в ур.   Зимник,  поворачивает  на  северо-запад  вдоль  автомобильной дороги.  Затем  доходит  до границы землепользования ЗАО "Иркутское ЛТД",   идет   на  северо-запад  по  границе  землепользования  ЗАО "Иркутское  ЛТД"  до  ур.  Малахов  угол,  поворачивает  на восток, проходит   по   границе   землепользования   ЗАО  "Иркутское  ЛТД", поворачивает  на  север,  идет  по границе Куйтунского и Малойского лесничеств  Куйтунского  лесхоза  и  доходит  до  точки пересечения границ   Тулюшского,   Мингатуйского   и  Алкинского  муниципальных образований.

Административный центр – с. Алкин  расположен в 300 км от областного центра г. Иркутска. Связь с центром муниципального района – р. п.  Куйтун осуществляется автомобильным транспортом, автобусным движением.

Расстояние от с. Алкин до районного центра р.п. Куйтун составляет 19.0 км, до областного центра  (Иркутск)- 300 км.

Численность населения Алкинского муниципального образования составляет на  2023 год -  507  человек.

За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Большой процент населения Алкинского муниципального образования  составляют пенсионеры. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других регионах вахтовым методом, или, являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство.

КЛИМАТ

Климат  на территории Алкинского муниципального образования резко континентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября  и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 37°С. Зимние осадки составляют 25-30 % от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см.

Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°С-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года -0 весну и осень отмечаются более  частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/с.

Преобладающими почвами на территории муниципального образования  являются: серые лесные, наиболее распространенными легкосуглинистые 
и среднесуглинистые разновидности.

Наибольшую площадь территории Алкинского муниципального образования занимают леса, земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшая площадь лесного фонда находится 
в труднодоступных местах из-за сложного  рельефа, заболоченности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Потенциал и перспективы развития сельского поселения находятся 
в зависимости от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести географическое и геополитическое положение, климат, макроэкономическую ситуацию в стране, тенденции мировой и российской экономики и внешней торговли. К внутренним – состояние ресурсов (включая население и его квалификацию, оборудование и технологии, недвижимость), финансовые средства, условия хозяйственной деятельности (объединяемые понятием хозяйственного климата), состояние инфраструктуры и коммунальных служб.

Значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами поселения, основу которых составляет персонал организаций малого бизнеса, здравоохранения, образования, социальной обеспечения, – те ресурсы, которые должны быть использованы для достижения поставленных целей и дальнейшего созидательного социально-экономического развития поселения.

Наибольшую площадь территории Алкинского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет 29704,15 га.

С учетом существующего ресурсного потенциала Алкинского сельского поселения комплексной программой социально-экономического развития Куйтунского районного муниципального образования (на период до 2028 года) запланировано:

-	организация цехов по сбору и переработке дикоросов - 
с. Алкин;

-	создание новых предприятий по переработке леса – 
с. Алкин;

-	создание новых предприятий по переработке мяса и мясной продукции- с. Алкин

- создание новых предприятий по переработке молока и молочной  продукции – с. Алкин.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной 
сфере целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, дикоросов (грибов и ягод). 
В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности сельского поселения Алкинского муниципального образования.

На протяжении нескольких лет основными занятиями для жителей поселения являлись выращивание крупно-рогатого скота, овец и сельскохозяйственной продукции. Эти направления деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

Так же на территории Алкинского муниципального  образования имеются организации:

-  школы (Алкинская ООШ)

-  почтовое отделение  (с. Алкин)

- Четыре ФАПа (с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, д. Тобино)

- Четыре дома культуры, библиотека

- Три малых предприятий занимающихся розничной торговлей

- СПК «Окинский» цех «Куйтунский» производство зерновых культур

Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По состоянию на 01.01.2024 г. жилой фонд Алкинского муниципального образования  составил 14,0 тыс. кв. м., и находится в частной собственности  с печным отоплением - 100 %. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с при квартирными участками.

Средняя жилищная обеспеченность – 27,6 кв. м общей площади на человека.

Слабыми сторонами жилищно-коммунального хозяйства являются:

-	отсутствие средств на модернизацию оборудования и инженерных коммуникаций;

-	низкое качество жилищно-коммунальных услуг.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии 
с показателями Схемы территориального планирования муниципального района Куйтунского районного муниципального образования средняя жилищная обеспеченность составит:

- на 1-ую очередь – 27,3 кв. м на 1 жителя;

- на расчетный срок – 28,4 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным  проектам.

Размер индивидуального дома в зависимости от возможностей застройщиков может колебаться в среднем от 80 до 100 кв. м общей площади. Площадь земельного участка при доме в населенных пунктах принята в соответствии с Решением  Думы Алкинского сельского поселения  от 22.06.2010 № 116 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства».

Расчет объемов нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет объемов нового жилищного строительства 
Алкинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2024 г.) | I-ая очередь (2029 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 507 | 527 | 545 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 27,6 | 26,5 | 25,6 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2024 г.) | кв.м | 14000 | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | 3000 | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 14383 | 15500 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 14000 | 14000 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства - всего | кв.м | х | 383,0 | 1500,0 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2033 г.) составит 15000кв. м общей площади, в том числе для расселения прироста населения на первую очередь строительства и расчетный срок в количестве 78 и 83 человек потребуется 1482,0 и 1660,0 кв. м жилого фонда соответственно.

В связи с возможным увеличением численности населения (более чем 
775 чел. к 2033 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предусмотрены резервные территории для жилого строительства.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источниками водоснабжения на территории сельского поселении Алкинского муниципального образования являются подземные воды (артезианские скважины) и водонапорные башни.

- водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная в с. Малая Кочерма, по ул. Школьная №1 А: мощность 156 м3/сут., введена в эксплуатацию в 2017г.;

- водонапорная башня в деревянном исполнении, расположенная в с. Сулкет,  по ул. Трактовая № 10 А: мощность 156 м3/сут, введена в эксплуатацию в 2004г., имеет - удовлетворительное сантехническое состояние (50 % износ);

- скважина, расположенная  в с. Алкин, по ул. Комсомольская № 7А: мощность 156 м3/сут.,  глубина 80 м., введена в эксплуатацию в 1992г., имеет - удовлетворительное сантехническое состояние (11,67% износа);

- водонапорная башня, расположенная в д. Тобино, по ул. Степная № 1А: мощность 156 м3/сут.,  глубиной 70 м., введена в эксплуатацию в 1992г., имеет - аварийное состояние (100 % износ).

В скважинах установлены погружные насосы, которые подают воду в накопительные ёмкости водонапорных башен в летний период.

Водоподготовки и обеззараживания воды перед водоразбором не предусмотрено.

Часть населения пользуется водой из самовольно пробуренных скважин.

Качество питьевой воды ежеквартально проверяется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  Иркутской области» в р.п. Куйтун и соответствует СанПиН 2.1.41175-02 «Гигиенические требования к качеству воды, нецентрализованного водоснабжения.». Для пожаротушения забор воды производится из водонапорных башен, а так же в населенных пунктах Алкинского муниципального образования из поверхностных водоёмов.

Так как павильоны и оборудование водозаборных скважин по адресам: с. Алкин, ул. Комсомольская 7А, д. Тобино ул. Степная 1А,  в с. Сулкет,  ул. Трактовая 10А, с. Малая Кочерма с момента введения в эксплуатацию не подвергались капитальному ремонту,  в связи с чем в настоящее время находятся в ветхом состоянии, то необходимо провести срочную их реконструкцию.

В селах Алкин, Сулкет, Малая Кочерма, деревне Тобино забор воды для нужд населения осуществляется из   самовольно пробуренных скважин и десяти общественных колодцев.  Четыре колодца находятся в удовлетворительном состоянии, шесть колодцев нуждаются в ремонте  Колодец, расположенный в селе Сулкет по ул. Рабочая, около дома № 12 (отремонтирован в 2013 году в рамках мероприятий народных инициатив сельского поселения Алкинского муниципального образования).

В с. Александро-Невский Завод забор воды для нужд населения осуществляется из реки Алка, которая протекает по территории села

3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние

В Алкинском  муниципальном образовании газоснабжение осуществляется за счет газа привезенного в  баллонах.

3.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Основным источником  обеспечение объектов электрической энергией (с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, с. Александро-Невский Завод,  д. Тобино) является ОАО «Иркутская Энергосбытовая компания». кВт Электропотребление за 2023 год составило –1389211 /час.

Основными потребителями электрической энергии является население на 01.01.2024г.  - 507 человека.

Протяженность электрической линии составляет  - 20 км., которая была введена в эксплуатацию в 1969году. Провода эл. линии проложены по деревянным одностоечным опорам и деревянным анкерным опорам. Износ деревянных опор составляет 30%. В 2023 году 5 км.  деревянных опор были заменены на бетонные в селе Малая Кочерма все и в селе Алкин улица Профсоюзная и улица Комсомольская.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на выпуск продукции и оказании услуг, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности использовании энергоресурсов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения 
на перспективу определены на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89*
по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления 
на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора 
в муниципальном образовании на 1-ю очередь и на расчетный срок составит 1,93 и 2,02 млн. кВт ч/год, согласно таблице 2.

Таблица 2. – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 507 | 545 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,93 | 2,02 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,44 | 0,46 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Суммарные электрические нагрузки 
Алкинского муниципального образования

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) | I-ая очередь (2023 г.) |  | Расчетный срок (2033 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,93 | 2,02 | 0,44 | 0,46 |  |
| 2 | Промышленность | 0,39 | 0,40 | 0,19 | 0,20 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,28 | 0,30 | 0,06 | 0,07 |  |
| 4 | Итого | 2,60 | 2,72 | 0,69 | 0,73 |  |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 3,38 | 3,54 | 0,69 | 0,73 |  |

3.5. ТБО.

Поскольку на территории Алкинского муниципального образования отсутствуют специализированные организации осуществляющие сбор и вывоз отходов, проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования с привлечением  предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования функций по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специально отведенный участок с последующим  захоронением, путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

3.6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Система уличного освещения на территории Алкинского муниципального образования включает в себя 130  светодиодных светильников, приобретенных и установленных с 2017 по 2023 год на опоры, принадлежащие  электрическим сетям. Для поддержания уличного освещения в рабочем состоянии необходимо периодически проводить работы по замене пришедших в негодность  светодиодных ламп.

В 2024-2033 годы планируется продолжить работы по освещению улиц Алкинского муниципального образования.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

ТБО.

- Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок

- Проведение субботников по уборке территории поселений.

- Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности.

Уличное освещение.

- Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников.

- Приобретение и монтаж светодиодных светильников в населенных пунктах  на территории муниципального образования.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует и корректирует перечень мероприятий, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение работ. Оказание услуг, приобретение товаров, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- в случае получения финансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов, предоставлять необходимую отчетность.

Общий и текущий контроль по реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования:

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация сельского поселения Алкинского муниципального образования;

- осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность реализации предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- улучшить качественные показатели электрической энергии.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

Таблица 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения  Алкинского

муниципального образования

на 2024–2033 годы»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 – 2033 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | - | - | - | - |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |  |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | 1 | - | - |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности | шт. | 1 | - | - | - | - |  |
| 4 | Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. | шт. | - | 1 | - | - | - |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | руб. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в | руб. | - | - | - | - | 100,0 |  |

Таблица 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Алкинского

муниципального образования

на 2024–2033 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 – 2033 ГОДЫ»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2024год | 2025год (прогноз) | 2026 год(прогноз) | 2027год (прогноз) | 2028год (прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2024–2033 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Алкинского МО |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 3.Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению села Алкин |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | 0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
| 2. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников во всех населенных пунктах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Алкинского

муниципального образования

на 2024–2033 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2024 – 2033 ГОДЫ»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Алкинского муниципального образования на 2024–2033 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Алкинского МО, ООО Иркутскэнергосбыт», предприятия осуществляющие деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | всего | 1767,2 | 2366,3 | 2258,5 | 2176,2 | 2393,6 | 10961,8 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 9,5 | 184,0 | 4,5 | 105,0 | 306,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 1752,2 | 2340,8 | 2057,5 | 2153,7 | 2269,6 | 10978,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена глубинных насосов |  | всего | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | всего | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | всего | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | всего | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | всего | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | всего | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в с. Алкин, с. Сулкет, с. Малая Кочерма, д. Тобино, с. Александро-Невский Завод. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Алкинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |